## Slide 1: Regulatorische Strategien für Life Sciences Unternehmen
Sciences 4 Life Webinar, 29. März 2017
Dr. Christian B. Fulda

## Slide 2: Gretchenfrage: Produktklassifizierung
Arzneimittel, Medizinprodukte, Kosmetikum, Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel, sonstiges?
Entscheidung anhand objektiver Kriterien – nur wenig Spielraum!
Frühzeitige Produktklassifizierung und Valididierung eminent wichtig! (Investorensicht!)

## Slide 3: Übersicht
Regulatorische Strategien oder Unternehmensstrategie?
Die Gretchenfrage: Produktklassifizierung
Strategische Berücksichtigung der Anforderungen
  Pharma
  MedTec
Die „4. Hürde“ – Wie kommen Sie an Ihr Geld?

## Slide 4: Regulatorische Strategien oder Unternehmensstrategie?
Regulatorische Strategie: Sie wissen, wohin Sie wollen, und was es braucht, und Sie wollen zwischen etwaigen Optionen wählen (wenige verfügbar).
Unternehmensstrategie: Sie haben ein Unternehmensziel, wissen aber noch nicht, welche regulatorische Umgebung Sie antreffen, und ob diese zum Business Case paßt.

## Slide 5: Gretchenfrage: Produktklassifizierung (Forts‘)
Typischerweise klarer Fall – Knackpunkte sind „Grenzfälle“ (insb. stoffliche Medizinprodukte, Sonderfall biologisch aktive Substanzen wie Bakterien).
Finger weg von Lebensmitteln/NEM.

## Slide 6: Strategische Berücksichtigung der Anforderungen - AM
Arzneimittel:
  Präklinische und klinische Entwicklung
  Zeitschiene
  Finanzierungsanforderungen (unterschiedlich je nach Indikation! Vgl. Orphan Drugs)
  Regulatorischer Aufwand.

## Slide 7: Strategische Berücksichtigung der Anforderungen – AM (Forts.)
Arzneimittel (Forts‘):
  Der Business Case von Arzneimitteln steht und fällt mit dem Originator-Geschäftsmodell.
  Produktexklusivität wichtig – aber auch regulatorische Exklusivität (Unterlagenschutz, Orphan Drug Exclusivity).
  Caveat bei Entwicklung bekannter Wirkstoffe.

## Slide 8: Strategische Berücksichtigung der Anforderungen – AM (Forts.)
Arzneimittel (Forts.)
  Jüngste Entwicklung: Veröffentlichung von klinischen Daten.
  Neues Wettbewerbsumfeld – Lernpotential für Start-ups, aber Produktexklusivität um so wichtiger.

## Slide 9: Strategische Berücksichtigung der Anforderungen - MP
Medizinprodukte – Welt im Wandel
  Die Welt war gut, sie ist es nicht mehr.
  Bereits jetzt verschärfte Anforderungen an Produktentwicklung.
  Demnächst regulatorisches Umfeld, das fast mit Arzneimitteln vergleichbar ist.
  Auch Klasse I-Produkte betroffen.
Strategie: Ganz oder gar nicht – „schlanke“ Lösungen werden in Zukunft nicht mehr funktionieren.

## Slide 10: Strategische Berücksichtigung der Anforderungen – MP (Forts‘)
Keine Produktexklusivität für MP – aber auch keine Generika.
USP im wesentlichen geschützt durch Know-How, Daten, Patente, Marken, Vertriebssystem.
Im Werden: Veröffentlichungspflichten für klinische Daten – Schutz im Wettbewerb ungeklärt.

## Slide 11: Die „4. Hürde“
Nach CMC (Produktqualität), Präklinik und Klinik ist inzwischen der „klinische Nutzen“ determinierend, auch bei Medizinprodukten.
Zauberwort „unmet clinical need“.
Achtung bei Pharma: Verbesserte patient compliance/Anwendungsfreundlichkeit zahlt sich nicht notwendigerweise aus.
Achtung bei Medizintechnik: Technische Innovation zahlt sich nicht notwendigerweise aus.
Wichtig, vom ersten Tag an zu überlegen, ob das Produkt bezahlt wird.

## Slide 12: Die „4. Hürde“ (Forts.)
Erstattung/Vergütungsfrage sollte strategische Leitentscheidung sein.
Weg zur Erstattung beeinflußt Entwicklungspfad (z.B. klinische Studien – Populationen, Vergleichstherapien).

## Slide 13: Take Away
Regulatorischer Weg muß von Anfang an abgesteckt werden.
„Produkt ist ein Klasse II Medizinprodukt und wird 2018 das Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen.“ reicht für Investor nicht (mehr).
Iteratives Vorgehen – Welt muß nicht auf einmal erklärt werden, aber 80:20-Überblick erforderlich.
Beide Perspektiven wichtig:
  Produktzulassungspfad
  „Erstattungspfad“/Zahlungsbereitschaft

## Slide 14: Take Away (Forts‘)
Denken Sie vom Kundennutzen her – auch im Hinblick auf die regulatorische Strategie.

## Slide 15
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Dr. Christian B. Fulda, München cfulda@jonesday.com
www.jonesday.com/lifesciences
Any presentation by a Jones Day lawyer or employee should not be considered or construed as legal advice on any individual matter or circumstance. The contents of this document are intended for general information purposes only and may not be quoted or referred to in any other presentation, publication or proceeding without the prior written consent of Jones Day, which may be given or withheld at Jones Day's discretion. The distribution of this presentation or its content is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. The views set forth herein are the personal views of the author and do not necessarily reflect those of Jones Day.